Teléfono móvil con pantalla staged

Descripción generada automaticamente con confianza media

Monitor

Teclado

Salida de altavoz

Transductor

Telefono celular en la parte de una superficie blanca

Descripción generada automaticamente con confianza media

Teclado

Monitor

Transductor

Diagrama, diagrama

Descripción generada automáticamente

Fuente de alimentación

Orador

Panel de control

Monitor

Circuito de adquisición y procesamiento de señales

Fuente de alimentación interna

Transductor

Una imagen que contiene la línea de tiempo

Descripción generada automáticamente

Disponibilidad de equipos y confirmación de datos

Limpieza y desinfección externa de los equipos

¿Equipos en el sector del hogar?

Comprobaciones generales

Registrar en las observaciones el lugar donde se encuentra el equipo

¿Equipo adherido?

Controles internos

Pruebas funcionales

Continuar con la actividad 14 del proceso P6 "Manual de proceso - realizar mantenimiento de EMH programada"

Record de ejecución de procedimientos y cumplimiento de equipos