

Tanque

Panel de control

Rodizios

Diagrama

Descripción generada automáticamente

Fuente de alimentación

Calentador

Panel de control

Turbina

Sistema hidráulico

Una imagen que contiene la línea de tiempo

Descripción generada automáticamente

Disponibilidad de equipos y confirmación de datos

Limpieza y desinfección externa de los equipos

¿Equipos en el sector del hogar?

Comprobaciones generales

Registrar en las observaciones el lugar donde se encuentra el equipo

¿Equipo adherido?

Controles generales: Tanque

Comprobaciones generales: Turbina

Continuar con la actividad 14 del proceso P6 "Manual de proceso - realizar mantenimiento de EMH programada"

Comprobaciones generales: Panel de control

Controles internos

Prueba de funcionamiento

Continuar con la actividad 14 del proceso P6 "Manual de proceso - realizar mantenimiento de EMH programada"

Continuar con la actividad 14 del proceso P6 "Manual de proceso - realizar mantenimiento de EMH programada"